## Građevinski radovi
Red.br. | OPIS | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena (kn) | Ukupno
ZAMJENA TOPLOVODNOG KOTLA
SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA
ZAMJENA TOPLOVODNOG KOTLA
1.1 | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg neispravnog kotla za grijanje br.1, Buderus Logano SK 725, učinka 871 - 1070 kW,koji se nalazi u prostorijama kotlovnice škole te demontaža postojećeg plamenika radi ponovne montaže na novi kotao. | komplet | 1 | 0 | 0
1.2. | Dobava i ugradnja novog toplovodnog samostojećeg čeličnog kotla s presmjernim loženjem, prema EN 303/EN14394, nazivnog toplinskog učinka od 1040 kW koji je prikladan za postojeći plinski plamenik s ventilatorom. Funkcije regulacije prilagođene postojećoj hidraulici sustava. Stavka obuhvaća također montažu postojećeg plamenika na novi kotao te puštanje u rad i regulaciju rada.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
REKAPITULACIJA (SŠ Koprivnica)
| 1. RADOVI: |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA: | 0
|  |  |  | PDV (25%): | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0